## 汇总
中央空调系统安装报价书
序号 | 费 用 名 称 | 计算公式 | 金 额(元)
一 | 1.中央空调系统报价表 |  | 51420
| 2.新风系统报价表 |  | 52650
二 | 工程总造价 |  | 104070
注：
1.以上报价不包括主机、水泵、空气处理机组电源线及配电箱；
2.本报价含室内空调出、回风口的标准尺寸(出1500×150/回1500×250)；如加长定制,价格另算；材质为ABS；
3.本报价含税。

## 空调设备
1.中央空调室内系统报价表
序号 | 产品 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 金额（RMB) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 小计
1 | 风机盘管 | FP-238WA | 台 | 7 | 2880 | 20160
2 | 温控开关 | 遥控 | 个 | 7 | 180 | 1260
3 | 电动二通阀 | DN20 | 个 | 7 | 120 | 840
4 | 出风口 | 600×600 | 个 | 8 | 150 | 1200 | 定制
5 | 单层百叶回风口 | 2000×300 | 个 | 7 | 180 | 1260 | 定制
6 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 10 | 44 | 440
7 |  | DN50 | m | 40 | 33 | 1320
8 |  | DN40 | m | 10 | 27 | 270
9 |  | DN32 | m | 10 | 22 | 220
10 |  | DN25 | m | 70 | 17 | 1190
11 | 镀锌配件 |  | 台 | 7 | 300 | 2100
12 | 冷冻水管保温 | 华美 | m³ | 7 | 300 | 2100
13 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 14 | 30 | 420
14 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 14 | 35 | 490
15 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 7 | 50 | 350
16 | 冷凝水管及保温 |  | 台 | 7 | 200 | 1400
17 | 辅材 |  | 台 | 7 | 400 | 2800
18 | 更改原有支架 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
19 | 风机盘管安装费 |  | 台 | 7 | 1800 | 12600 | 人工费
| 小计 |  |  |  |  | 51420

## 排风
2.新风系统报价表
序号 | 产品 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 金额（RMB) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 小计
1 | 排风机 | 1200m³/h | 台 | 3 | 600 | 1800
2 | 新风机 | 2000m³/h | 台 | 1 | 6500 | 6500
3 | 风管 | 不带保温 | ㎡ | 90 | 160 | 14400 | 定制
4 | 风管 | 带保温 | ㎡ | 105 | 190 | 19950 | 定制
6 | 零星辅材 | PVC胶水、丝杆等 | 项 | 4 | 500 | 2000
7 | 安装人工费 |  | 项 | 4 | 2000 | 8000 | 人工费
| 小计 |  |  |  |  | 52650